РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25.04.2023г.       № 23

сл. Большинка

Об утверждении программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении» и  приказом Министерства энергетики Российской Федерации                       от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

- Утвердить:

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению №1;

  - Перечень потребителей  с собственными источниками теплоснабжения,  подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению №2;

  - План-график  работы комиссии по оценке готовности сельского поселения, потребителей с собственными источниками теплоснабжения к работе  в                осенне-зимний период 2023-2024 годов, согласно приложению № 3.

- Распоряжение Администрации Большинского сельского поселения  от 26.04.2022 г. № 27 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов» отменить.

- Контроль по исполнению распоряжения возложить на Главу Администрации Большинского сельского поселения Фролова Г.С.

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                                                      Г.С. Фролов

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации Большинского

сельского поселения

от 25.04.2023 г. № 23

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2023-2024 годов

1. Объекты, подлежащие проверке

1.1. Объектами проверки являются потребители с собственными источниками теплоснабжения, теплопотребляющие установки, которые  подключены к системам теплоснабжения.

1.2. Перечень объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении №2.

2. Сроки проведения проверки

2.1. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов для  потребителей с собственными источниками теплоснабжения утверждаются распоряжением Администрации Большинского сельского поселения.

2.2. График  работы комиссии по оценке готовности потребителей с собственными источниками теплоснабжения, расположенных на территории сельского поселения,  к работе  в осенне-зимний период 2023-2024 годов указан в Приложении №3.

3. Требования по готовности к отопительному периоду потребителей

с собственными источниками теплоснабжения

3.1. В ходе проверки готовности потребителей с собственными источниками теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной службы, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5)  организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6) обеспечение качества теплоносителей;

7) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

9) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

10) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

11) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок;

12) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

13) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

14) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и индивидуальных тепловых пунктов;

15) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

16) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

17) плотность оборудования тепловых пунктов;

18) проведение испытания оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей с собственными источниками теплоснабжения  составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 5, 7  пункта 3.1. настоящей Программы.

Глава Администрации  Большинского

сельского поселения                                                                                 Г.С. Фролов

Приложение № 2

к распоряжению

Администрации Большинского

сельского поселения

от 25.04.2023 г. № 23

Перечень  потребителей с собственными источниками теплоснабжения,   подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду

2023-2024  годов

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения и теплопотребления |
| --- | --- |
|  | Отдел образования |
|  | МБОУ Большинская СОШ |
|  | МБДОУ № 9 «Алёнка» |
|  | МБДОУ № 25 «Колосок» |
|  | МБУЗ ЦРБ |
|  | Фельдшерский Здравпункт |
|  | Отдел культуры |
| 5. | МУК БСП ТР «БСДК» |

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                                         Г.С. Фролов

Приложение № 3

к распоряжению

Администрации Большинского

сельского поселения

от 25.04.2023 г. №23

График работы комиссии

по оценке готовности потребителей с собственными источниками

теплоснабжения,  расположенные на территории сельского поселения,

к работе  в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование сельского поселения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Администрация Большинского сельского поселения | 14.08.2023 | Глава Администрации Большинского сельского поселения Г.С. Фролов |
| 2. | МУК БСП ТР «БСДК» | 15.08.2023 | Директор ДК Е.С. Букарева |
| 3. | МБДОУ № 9 «Аленка» | 16.08.2023 | Заведующая Г.П. Фролова |
| 4. | МБДОУ № 25 «Колосок» | 17.08.2023 | Заведующая А.Ф. Малова |
| 5. | Фельдшерский Здравпункт | 18.08.2023 | Медсестра в ФЗ Л.В. Шишкалова |
| 6. | МБОУ «Большинская СОШ» | 21.08.2023 | Директор С.И. Попова |

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                                         Г.С. Фролов